## Sheet1
Kostenansatz LV
Währung: EUR
MwSt: 19%
Kostenansatz LV
OZ | Kurztext | Langtext | Menge | Einheit | EP | GB | Bietertextergänzungen
| Ausschreibungstexte |  |  |  | Brutto
MwSt: 19%
Netto
01 | Labor-/ Durchreiche MED
| Aufmaß & Bestellung Labor-/ Durchreiche MED | Hinweis: Die Maulweite (MW) im Bereich der Wandöffnung ist exakt zu ermitteln, inkl. Wandbeläge (Fliesen, Rückwände, Einbauten). Die Durchreiche wird +5 mm Einbautoleranz zum angegebenen Bestellmaß = Wandmaß gefertigt und ausgeliefert. Nachträgliche Anpassungen der Korpustiefe sind nicht möglich. Lieferzeit: regulär 3 Wochen / Blitzprogramm 12 Tage techn. Unterlagen: https://www.urindurchreiche.de Angebot anfordern: https://www.urindurchreiche.de/#preisanfrage
01.01 | Wandöffnung (für Labor-/ Durchreiche) errichten
01.01.0010 | Wandöffnung in Montagewand errichten | Öffnung in vorhandene/neue* Montagewand errichten, Sturz- und Brüstungsprofile CW 50/75/100* umlaufend montieren, Laibung umlaufend mit Bauplatten GKB/I 12,5 mm bekleiden, Unterkante Lichte Wandöffnung in mm ... * (*1.040 mm Richtmaß), Lichtes Maß B x H 290 x 290 mm - max. 300 x 300 mm , Wanddicke (MW) in mm ... *. | 1 | St
01.01.0020 | Wandöffnung in Mauerwerk errichten | Öffnung in vorhandenes/neues Mauerwerk errichten. Laibung umlaufend ausbilden, Toleranz im Lot/Senkrechte ausbilden, Optional Schnitt-/ Abruchhkanten umlaufend mit GKB/I 12,5 mm ansetzen, oder passend zum Wandsystem verputzen. Unterkante Lichte Wandöffnung in mm ... * (*1.040 mm Richtmaß), Lichtes Maß B x H 290 x 290 mm - max. 300 x 300 mm , Wandart / Baustoff ... * Wanddicke (MW) in mm ... * inkl. Putz, Beläge. | 1 | St
01.01.0030 | Wandöffnung mittels Kernbohrung errichten | Öffnung in massive Wand mittels Kernbohrung D: 410 - max. D: 440 errichten. Laibung nach Kernbohrung umlaufend ausbilden, Toleranz im Lot/Senkrechte max. 10 mm, Optional umlaufend mit GKB/I 12,5 mm ansetzen, oder passend zum Wandsystem einschalen und verputzen. Unterkante Lichte Wandöffnung in mm ... * (1.010 mm Richtmaß), Lichtes Maß B x H 290 x 290 mm - max. 300 x 300 mm , Wandart / Baustoff ... * Wanddicke (MW) in mm ... * inkl. Putz, Beläge. | 1 | St
01.02 | Labor-/ Durchreiche MED liefern und montieren
01.02.0010 | Labor-/ Durchreiche MED liefern | Lieferung einer Labor-/ Durchreiche aus homogenen Materialwerkstoff, Material/ Konstruktion: Rahmen: 12 mm ¦ HI-MACS® S028 Alpin White Korpus: 9 mm ¦ HI-MACS® S028 Alpin White Türen: 5 mm ¦ Plexiglas® WH02 SC Satinice White einseitig satiniert, lichtdurchlässig Bänder: Metallband, Oberfläche in RAL 9010 lackiert in Blendrahmen integriert Dichtung: 4 mm Röhrenfalzdichtung umlaufend, weiß 9010 Magnete: Neodym im Blendrahmen integriert Gegenpol auf Türblätter befestigt Durchreichen-Maße: Rahmen H x B: 335 x 335 mm Korpus außen H x B: 270 x 270 mm Lichte innen H xB: 250 x 250 mm MW: variiert, je nach Wandstärke Technische Unterlagen: https://www.urindurchreiche.de Angebot anfordern: https://www.urindurchreiche.de/#preisanfrage | 1 | St
01.02.0020 | Labor-/ Durchreiche MED montieren | Labor-/ Durchreiche MED in bauseits vorbereitete Wandöffnung 290 x 290 mm montieren. Die Wandöffnung muss für die Montage umlaufend geschlossen, trocken und staubfrei sein. Einbau lt. Montageanleitung des Herstellers: https://www.urindurchreiche.de | 1 | St