## Sheet1
Kostenansatz LV
Währung: EUR
MwSt: 19%
Kostenansatz LV
OZ | Kurztext | Langtext | Menge | Einheit | EP | GB | Bietertextergänzungen
| Ausschreibungstexte |  |  |  | Brutto
MwSt: 19%
Netto
01 | Labor-/ Durchreiche EASY-Kit
| Aufmaß & Bestellung Labor-/ Durchreiche EASY-Kit | Hinweis: Das EASY-Kit besteht aus zwei Rahmenteilen inkl. Türen, Bänder, Dichtungen und Magneten. Ein innenliegender Korpus entfällt. Das Oberflächenfinish der Wandöffnung (Q3 / Nassabriebklasse 1) erfolgt bauseits. Bei der Planung und Bestellung der Durchreiche als Montage-Kit ist die Lichte Wandöffnung 270 x 270 mm inkl. Oberflächenfinish zu beachten. Die Wandstärke ist für den weiteren Planungs- und Bestellprozess unabhängig. Lieferzeit: regulär 1 Woche techn. Unterlagen: https://www.urindurchreiche.de Angebot anfordern: https://www.urindurchreiche.de/#preisanfrage
01.01 | Wandöffnung (für EASY-Kit) errichten
01.01.0010 | Wandöffnung in Montagewand errichten | Öffnung in vorhandene/neue* Montagewand errichten, Sturz- und Brüstungsprofile CW 50/75/100* umlaufend, Bekleidung m. Bauplatten GKB/I 12,5 mm umlaufend, Unterkante Lichte Wandöffnung in mm ... * (*1.030 mm Richtmaß), Lichtes Maß B x H 270 x 270 mm, Wanddicke (MW) in mm ... *. | 1 | St
01.01.0020 | Wandöffnung in Mauerwerk errichten | Öffnung in vorhandenes/neues Mauerwerk errichten. Laibung umlaufend ausbilden, Toleranz im Lot/Senkrechte ausbilden, Optional Schnitt-/ Abruchhkanten umlaufend mit GKB/I 12,5 mm ansetzen, oder passend zum Wandsystem verputzen. Unterkante Lichte Wandöffnung in mm ... * (*1.030 mmRichtmaß), Lichtes Maß B x H 270 x 270 mm, Wandart / Baustoff ... *. Wanddicke in mm ... *, | 1 | St
01.02 | Labor-/ Durchreiche EASY-Kit liefern und montieren
01.02.0010 | Labor-/ Durchreiche EASY-Kit liefern | Lieferung einer Labor-/ Durchreiche EASY-Kit aus homogenen Materialwerkstoff, Material/ Konstruktion: Rahmen: 12 mm ¦ HI-MACS® S028 Alpin White Türen: 5 mm ¦ Plexiglas® WH02 SC Satinice White einseitig satiniert, lichtdurchlässig Bänder: Metallband, Oberfläche in RAL 9010 lackiert in Blendrahmen integriert Dichtung: 4 mm Röhrenfalzdichtung umlaufend, weiß 9010 Magnete: Neodym im Blendrahmen integriert Gegenpol auf Türblätter befestigt Durchreichen-Maße: Rahmen H x B: 335 x 335 mm techn. Unterlagen: https://www.urindurchreiche.de Angebot anfordern: https://www.urindurchreiche.de/#preisanfrage | 1 | St
01.02.0020 | Labor-/ Durchreiche EASY-Kit montieren | Labor-/ Durchreiche EASY-Kit auf bauseits vorbereitete Wandöffnung 270 x 270 mm beidseitig montieren. Die Wandöffnung und beidseitigen Wandflächenmüssen für die Montage umlaufend geschlossen, trocken und staubfrei sein. Einbau lt. Montageanleitung des Herstellers: https://www.urindurchreiche.de | 1 | St